## Hoja1
Componente | Categoría / Modelo sugerido | Precio Aprox. | Justificación Técnica
Almacenamiento | 4x WD Gold 8TB (Enterprise Class) | 1120 | Discos con helio diseñados para vibración y carga 24/7 en racks.
GPU de IA | PNY NVIDIA RTX A4000 / A2000 | 650 | Gama profesional (Quadro/RTX Ampere) con drivers certificados para IA y cálculo.
SAI / UPS | APC Smart-UPS 1500VA LCD | 620 | Protege el doble socket de picos de tensión y da autonomía para un apagado seguro.
Networking | Switch Ubiquiti UniFi 10GbE | 350 | Necesario para que la ingesta de 50GB/día no sature la red local.
128 GB DDR5 ECC Registrada (módulos de 32GB). |  | 600 | La memoria con ECC (Error Correcting Code) detecta y corrige errores de datos en tiempo real, algo obligatorio para no corromper bases de datos masivas.
Armario Rack | Rack 19" StarTech 12U | 280
Servidor de montaje en rack PowerEdge R770AP |  | 5000 | Rendimiento especialmente diseñado para el centro de datos moderno
TOTAL ESTIMADO |  | 8620
INFRAESTRUCTURA PASIVA
Elemento | Modelo Seleccionado | Precio | Justificación Técnica
Armario Rack | Rack 19" StarTech 12U | 280,00 € | Proporciona el soporte físico y la canalización de aire necesaria para un servidor 2U.
SAI / UPS | APC Smart-UPS 1500VA LCD | 620,00 € | Filtra picos de tensión y da autonomía (15-20 min) para un apagado seguro del doble socket.
Networking | Switch Ubiquiti UniFi 10GbE | 350,00 € | Garantiza que los 50 GB de ingesta diaria no colapsen la red interna de la empresa.
Cableado | 2x Cables DAC SFP+ (10Gbps) | 60,00 € | Conexión directa de baja latencia entre el servidor y el switch sin usar cobre tradicional.
PDU (Regleta) | Unidad de distribución básica | 45,00 € | Regleta profesional para rack que soporta la carga de fuentes redundantes.
TOTAL PASIVA |  | 1.355,00 € | Inversión en soporte y protección.